# LabField

064060 Multipl Positions Magnetrörare

Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield multipositionsmagnetrörare använder internationella avancerade designkoncept och tillverkningsteknik, slätt och vackert utseende, kompakt och fast struktur, hög mångsidighet, enkel drift, ett sällsynt instrument för vetenskapliga forskningsförsök.

Denna magnetrörare är huvudsakligen lämplig för laboratorieinstrument för vätskeblandning och används för att röra lågviskösa vätskor eller fasta-vätske-blandningar samtidigt och kan ställas in för att köra synkront eller asynkront.

II: Produktöversikt

## III: Produktintroduktion

LCD-display

Synkron/

Asynkron knapp

Hastighets/tidsinställningsknapp

Start/stop-knapp

Korrosionsbeständig platta

Tidsinställning

Hastighetsinställning

IV: Produktdata

| Kontroll | Asynkron (Synkronisering kan ställas in) |
| --- | --- |
| Antal stationer | 4 |
| Arbetsplattans storlek | 4-(110*110 mm) |
| Maximal rörvolym | 4*500ml |
| Motortyp | Borstlös motor |
| Blandningsriktning | Moturs riktning |
| RPM | 50-1500 rpm |
| Stavstorlek | 30 mm |
| Visningstyp | LCD-display |
| Tidsinställning | 1 min - 19 h 59 min |
| Spänning | AC100-240V |
| Tillåten omgivningstemperatur | 5-40℃ 80%RH |
| Produktstorlek (MM) | 320*220*65 mm |

V: Korrekt användning

### Tillämpning

•	Mycket användbar för experiment vid olika universitet, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten och andra enheter.

### Användning

•	Mycket användbar för experiment vid olika universitet, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten och andra enheter.

### Steg för användning

- Sätt i kontakten och slå på strömbrytaren

- Vrid vänster ratt för att välja station, tryck kort på höger ratt för att ställa in parametrarna

- Håll in höger ratt i 2 sekunder för att starta/stoppa

- Håll in vänster ratt i 2 sekunder för att synkronisera

### Instrumentets användningsmiljö

•	För inomhusbruk.

•	Höjd: ≤2000 m

•	Instrumentets arbets temperaturintervall är +5℃~+40℃

•	Det tillämpliga temperaturintervallet för instrumentet är ≤80%.

•	Det finns inga vibrationer eller luftflöde som påverkar prestanda i omgivningen

•	Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm framför och bakom instrumentet när det är i drift

### Säkerhetsföreskrifter

•	Det är strikt förbjudet att koppla ur och koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är blöta av vätska!

•	Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!

•	Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!

•	Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och vibrerande plats!

Leveranslista

•	Multipl positions magnetrörare

•	Rörstav *4

•	Strömkabel

•	Instruktionsmanual