# LabField

065760 Mini vortexblander

Brugervejledning

I: Produktbeskrivelse

Labfield vortexblander anvender internationale avancerede designkoncepter og fremstillingsteknologier og har fordelene ved et glat og æstetisk udseende, kompakt og robust konstruktion, høj alsidighed og enkel betjening.

Det er et uundværligt instrument til videnskabelig forskning. Denne vortexblander anvendes hovedsageligt til at forhindre blodkoagulation, immunpræcipitation og andre lignende laboratorieformål. Den anvendes primært til molekylær blanding af blod og andre prøver, der kræver omrøring.

II: Produktoversigt

III: Produktintroduktion

Kraftig sugefod

Hastighedsreguleringsknap

Base i zink-aluminiumlegering

Strømindgang

Silikonegummihoved

Synkron/asynkron knap

Korrosionsbestandig plade

Tidsindstilling

Hastighedsindstilling

IV: Produktdata

| Styringstilstand | Hastighedsjustering |
| --- | --- |
| Motortype | Børsteløs motor |
| Orbitdiameter (MM) | 4.5 (cirkulær oscillation) |
| Maks. behandlingsvolumen (ML) | 50 |
| Hastighedsområde (RPM) | 0 - 3000 |
| Udgangseffekt (W) | 12 |
| Spænding | AC100-240V |
| Strømadapter | DC12V 1A |
| Tilladt relativ luftfugtighed | 5~40℃, 80%RH |
| Produktdimension (MM) | 100* 93* 72 |
| Pakkedimension (MM) | 190* 126* 113 |
| Produktvægt (KG) | 0,56/ 0,37 |

V: Korrekt brug

### Anvendelse

•	Anvendes hovedsageligt til molekylær blanding af blod og andre prøver, der kræver omrøring.

### Brug

•	Anvendes bredt som eksperimentelt udstyr ved højere læreanstalter, inden for miljøbeskyttelse, sundhed, epidemiforebyggelse, kemisk industri, vandforsyning og medicinsk behandling.

### Brugsanvisning

### Hastighedsjustering

- •	Tilslut stikket, og tænd for strømmen

- •	Placer centrifugerøret eller reagensglasset i midten af silikonehætten, drej knappen, og tryk let for at starte.

### Instrumentets anvendelsesmiljø

•	Indendørs brug

•	Højde: ≤2000m

•	Instrumentets driftstemperaturområde er +5℃~+40℃

•	Instrumentets relative luftfugtighed må ikke overstige 80%

•	Der må ikke være vibrationer eller luftstrømme omkring instrumentet, som påvirker ydeevnen

### Sikkerhedsforanstaltninger

•	Tilslut eller frakobl ikke strømstikket, og betjen ikke tænd/sluk-knappen, når hænderne er våde af væske.

•	Tilslut eller frakobl ikke strømstikket, når instrumentet er spændingsførende.

•	Det er strengt forbudt at vedligeholde og rengøre instrumentet, mens det er tændt.

•	Det er strengt forbudt at installere instrumentet på en ujævn og ustabil arbejdsflade.

Leveringsliste

•	Mini vortexblander

•	Strømkabel

•	Brugervejledning