# LabField

067970 Sentrifuge, Hamatokrit og PCR, 12.000 rpm

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield høyhastighets mini sentrifuge benytter internasjonale avanserte designkonsepter og produksjonsteknologi, med glatt og vakkert utseende, kompakt og solid struktur, høy allsidighet, enkel betjening og andre fordeler, et sjeldent instrument for vitenskapelige forskningsforsøk. Denne mini sentrifugen brukes hovedsakelig til å separere de faste partiklene fra væsken i suspensjonen. Eller til å separere to væskeemulsjoner med forskjellige tettheter, den kan også brukes til å fjerne væske fra våte faste stoffer.

II: Produktoversikt

Ill: Produktintroduksjon

Transparent lokk

Nødstoppknapp

Rotor

Rotorlåseklips

Bryter

Betjeningspaneler

Nødstoppbryter

IV: Produktdata

| Kontrollmetode | PWM elektronisk hastighetsregulering |
| --- | --- |
| LCD-skjerm | JA |
| Maks RCF | 9660xg |
| Maks RPM | 12000rpm+5% |
| Rotor kapasitet | 40mm kapillær*12 |
| Akselerasjonstid/bremsingstid | {<}12s/{<}15s |
| Støy ved maksimal hastighet | S56db(A) |
| Inngangseffekt | 45W |
| Spenning/inngangsspenning | AC100-240V/DC24V |
| Tillatt omgivelsestemperatur og luftfuktighet | 5~40℃, 80%RH |
| Produktstørrelse (MM) | 270* 180* 105 |
| Pakkedimensjon (MM) | 357* 217* 137 |

V: Korrekt bruk

### Bruksområde

- Hovedsakelig brukt til å separere faste partikler i suspensjon fra væske.

### Bruk

- Brukes mye i eksperimenter ved ulike universiteter, miljøvern, helsevern, sykdomsforebygging, kjemisk industri, tappevann, medisinsk behandling og andre enheter.

### Brukssteg

- Slå på bryteren

- Trykk på OPEN-tasten for å slå på bryteren og legg inn prøven

- Trykk på MENU-tasten for å justere tid, hastighet og sikker temperatur

- Trykk på STAT/STOPP-tasten for å starte/stopp

- Trykk på P-tasten for å lagre flere grupper med moduser, og hent modusen for å kjøre

- Langt trykk på P-tasten for gradientmodusoperasjon

### Instrumentbruksmiljø

- Innendørs bruk

- Høyde: ≤2000m

- Arbeidstemperaturområdet for instrumentet er +5℃~+40℃

- Det anvendelige temperaturintervallet for instrumentet er ≤80%

- Det er ingen vibrasjon eller luftstrøm som påvirker ytelsen i nærheten

- Det er ingen ledende støv, eksplosive gasser eller korrosive gasser i luften rundt

- Hold en sikkerhetsavstand på 10 cm foran og bak instrumentet når det er i drift

### Sikkerhetsforskrifter

- Det er strengt forbudt å trekke ut og sette i strømtilkoblingen og betjene strømbryteren når hendene er våte med væske!

- Det er strengt forbudt å trekke ut strømpluggen når instrumentet er på!

- Det er strengt forbudt å vedlikeholde og rengjøre instrumentet når det er påslått!

- Det er strengt forbudt å installere instrumentet på en ujevn, svaiende og vibrerende arbeidsflate!

Leveringsliste

•	Mini Sentrifuge

•	Rotor

•	Adapter

•	Strømkabel

•	Bruksanvisning