# LabField

067980 Orbital Shaker

Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield digitaldisplay cirkulär orbital skakare använder internationella avancerade designkoncept och tillverkningsteknik. Med ett slätt och vackert utseende, kompakt och fast struktur, och hög mångsidighet, enkel drift och andra fördelar.

Denna skakare används huvudsakligen inom forskningsapplikationer såsom bakteriekultur, fermentation, hybridisering och biokemiska reaktioner, enzymer, cellvävnadsforskning, etc., som har höga krav på svängningsfrekvens.

Det är en oumbärlig laboratorieutrustning för exakt odling och förberedelse av växter, biologi, mikroorganismer, genetik, virus, miljöskydd, medicin och andra vetenskapliga forsknings-, utbildnings- och produktionsavdelningar.

II: Produktöversikt

III: Produktintroduktion

Tidsinställningsratt

Vrid på ratten för att ställa in tiden

Strömbrytare

Tryck på knappen för att starta/pausa

Hastighetsreglageknapp

Vrid på ratten för att ställa in RPM

Strömbrytare

Tryck på knappen för att starta/pausa

Universell brickplattform

Nödstoppknapp

Rotor

Strömbrytare

Operativa paneler

Nödstoppknapp

IV: Produktdata

| Hastighetsintervall | 40-200 rpm |
| --- | --- |
| Plattstyp | Universell brickplattform |
| Plattstorlek | 320* 320* 50 |
| Rotation | Cirkulär |
| Max belastning | 5kg |
| Driftsläge | 20 mm |
| Motortyp | Borstlös motor |
| Tidsintervall | 1 min - 23 h 59 min |
| Tillåtet omgivningstemperaturintervall | 5-40℃ |
| Tillåten relativ luftfuktighet | 80% |
| Storlek | 435* 330* 140 |
| Spänning | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| Effekt | 45W |

V: Korrekt användning

### Tillämpning

- Det används huvudsakligen inom forskningsapplikationsområden som bakteriekultur, fermentation, hybridisering och biokemiska reaktioner, enzymer, cellvävnadsforskning, etc., som har högre krav på svängningsfrekvens.

### Användning

- Mycket användbar i experiment vid olika universitet, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten, medicinsk behandling och andra enheter; det är en oumbärlig laboratorieutrustning för exakt träning och förberedelse av växter, biologi, mikroorganismer, genetik, virus, miljöskydd, medicin, utbildning och produktionsavdelningar.

### Steg för användning

- Sätt i kontakten och slå på den

- Placera behållaren på brickan och kläm fast den med staven

- Den vänstra ratten justerar tiden och den högra ratten justerar RPM

- Tryck på vänster eller höger ratt, kan båda starta/pausa

### Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk

- Höjd: ≤2000 m

- Instrumentets arbets temperaturintervall är +5℃~+40℃

- Den tillämpliga temperaturintervallet för instrumentet är ≤80%

- Det finns ingen vibration och luftflöde som påverkar prestanda i omgivningen

- Det finns inget ledande damm, explosiv gas eller korrosiv gas i den omgivande luften

- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm framför och bakom instrumentet när det är i drift

### Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla ur och koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är blöta av vätska!

- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och vibrerande arbetsyta!

Leveranslista

• Digital display orbital skakare

• Rower-kabel

• Instruktionsmanual