# LabField

067990 Tiltvinklet plattform, 7 grader

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield digitalt display sirkulær orbital shaker benytter internasjonale avanserte designkonsepter og produksjonsteknologi. Med glatt og vakkert utseende, kompakt og solid struktur, høy grad av allsidighet, enkel betjening og andre fordeler. Lineær shaker er en type silbed med lineær vibrasjon, som fungerer ved å bevege materialer langs siloverflaten ved rulling, vibrasjon, etc., i en bestemt retning. Dens amplitude og frekvens kan bestemmes av motorhastigheten og eksentrisiteten.

Justeringen av avstanden brukes for å oppnå langsgående vibrasjon, og dens vibrasjonsretning er lineær, noe som kan gjøre amplituden større, og dermed øke screeningeffektiviteten.

Rocker shaker brukes hovedsakelig til blanding av blodprøver, cellekultur, immunopresipitasjon og proteinblotting.

Western blot eksperimenter som forsegle nitrocelluloseplastfilm og gjenkjenning av primære og sekundære antistoffer.

II: Produktoversikt

Ill: Produktintroduksjon

Hastighetskontrollknapp

Drei knappen for å sette RPM

Bryter

Trykk på bryteren for å starte/pause

Tidsinnstillingsknapp

Drei knappen for å sette tiden

Bryter

Trykk på bryteren for å starte/pause

Silikonbrett

Hastighetskontrollknapp

Drei knappen for å sette RPM

Bryter

Trykk på bryteren for å starte/pause

Tidsinnstillingsknapp

Drei knappen for å sette tiden

Bryter

Trykk på bryteren for å starte/pause

Hastighetskontrollknapp

Drei knappen for å sette RPM

Bryter

Trykk på bryteren for å starte/pause

Nødstoppknapp

Rotor

Bryter

Betjeningspaneler

Nødstoppbryter

IV: Produktdata

| Motortype | Giret motorer |
| --- | --- |
| Plate størrelse | 250*250mm |
| Bevegelsesstil | Tiltende plate |
| Maks last | 2kg |
| Hastighetsområde | 10-80 rpm |
| Steppermotor | 1 rpm |
| Tiltvinkel | 7° |
| Kontrollmodus | Giret motorer |
| Tidsinnstillingsområde | 1min - 24t |
| Strøm | 25W |
| Spenning | AC100-240V |
| Størrelse | 355* 260*135mm |
| Vekt | 4,1kg |

V: Korrekt bruk

### Bruksområde

- Det brukes hovedsakelig i forskningsapplikasjoner som bakteriekultur, fermentering, hybridisering og biokjemiske reaksjoner, enzymer, cellevevsforskning osv., som har høyere krav til oscillasjonsfrekvens.

### Bruk

- Brukes mye i eksperimentene ved ulike universiteter, miljøvern, helsevern, sykdomsforebygging, kjemisk industri, tappevann; det er uunnværlig laboratorieutstyr for presisjonsopplæring og forberedelse i forskning på planter, biologi, mikroorganismer, genetikk, virus, miljøvern, medisin, utdanning og produksjonsavdelinger.

### Brukssteg

- Sett i strømmen og slå på

- Plasser beholderen på brettet

- Den venstre knappen justerer tiden og den høyre knappen justerer RPM

- Trykk på venstre eller høyre knapp, kan begge starte/pause

### Instrumentbruksmiljø

- Innendørs bruk

- Høyde: ≤2000m

- Arbeidstemperaturområdet for instrumentet er +5℃~+40℃

- Det anvendelige temperaturintervallet for instrumentet er ≤80%

- Det er ingen vibrasjon eller luftstrøm som påvirker ytelsen i nærheten

- Det er ingen ledende støv, eksplosive gasser eller korrosive gasser i luften rundt

- Hold en sikkerhetsavstand på 10 cm foran og bak instrumentet når det er i drift

### Sikkerhetsforskrifter

- Det er strengt forbudt å trekke ut og sette i strømtilkoblingen og betjene strømbryteren når hendene er våte med væske!

- Det er strengt forbudt å trekke ut strømpluggen når instrumentet er på!

- Det er strengt forbudt å vedlikeholde og rengjøre instrumentet når det er påslått!

- Det er strengt forbudt å installere instrumentet på en ujevn, svaiende og vibrerende arbeidsflate!

Leveringsliste

• Digitalt Display Orbital Shaker

• Rower kabel

• Bruksanvisning