# LabField

067990 Kantelplatform, 7 graden

Gebruikershandleiding

I: Productoverzicht

Labfield digitale display circulaire orbitale schudder maakt gebruik van internationaal geavanceerde ontwerpconcepten en productietechnologie. Met een gladde en mooie vorm, een compacte en stevige structuur, een hoge veelzijdigheid, eenvoudige bediening en andere voordelen. De lineaire schudder is een type zeefbed met lineaire vibratie, dat werkt door materialen langs het zeefoppervlak te verplaatsen door rollen, vibreren, enz., in een bepaalde richting. De amplitude en frequentie kunnen worden bepaald door de motorsnelheid en de excentriciteit.

De aanpassing van de afstand wordt gebruikt om longitudinale vibratie te bereiken, en de vibratierichting is lineair, wat relatief grotere amplitude kan veroorzaken.

De amplitude is groter, waardoor de screenefficiëntie wordt verhoogd.

De schommelende schudder wordt voornamelijk gebruikt voor het mengen van bloedmonsters, celcultuur, immunoprecipitatie en proteïneblotting.

Western blot-experimenten zoals het afdichten van nitrocelluloseplasticfolie en de herkenning van primaire en secundaire antilichamen.

II: Productoverzicht

III: Productintroductie

Snelheidsregelingknop

Draai de knop om de RPM in te stellen

Schakelaar

Tik op de schakelaar om te starten/onderbreken

Tijdinstelling knop

Draai de knop om de tijd in te stellen

Schakelaar

Tik op de schakelaar om te starten/onderbreken

Siliconen tray

Snelheidsregelingknop

Draai de knop om de RPM in te stellen

Schakelaar

Tik op de schakelaar om te starten/onderbreken

Tijdinstelling knop

Draai de knop om de tijd in te stellen

Schakelaar

Tik op de schakelaar om te starten/onderbreken

Snelheidsregelingknop

Draai de knop om de RPM in te stellen

Schakelaar

Tik op de schakelaar om te starten/onderbreken

Noodknop

Rotor

Schakelaar

Bedieningspanelen

Noodschakelaar

IV: Productgegevens

| Motortype | Versnellingsmotoren |
| --- | --- |
| Platen formaat | 250*250mm |
| Bewegingsstijl | Kantelplaat |
| Maximale belasting | 2kg |
| Snelheidsbereik | 10-80 rpm |
| Stapmotor | 1 rpm |
| Kantelhoek | 7° |
| Besturingsmodus | Versnellingsmotoren |
| Tijdinstelling bereik | 1min -24u |
| Vermogen | 25W |
| Spanning | AC100-240V |
| Grootte | 355* 260*135mm |
| Gewicht | 4,1kg |

V: Correct gebruik

### Toepassing

- Het wordt voornamelijk gebruikt in onderzoeksapplicaties zoals bacteriële cultuur, fermentatie, hybridisatie en biochemische reacties, enzymen, celweefselonderzoek, enz., die hogere eisen stellen aan de oscillatiefrequentie.

### Gebruik

- Veel gebruikt in experimenten van verschillende universiteiten, milieubescherming, volksgezondheid, epidemiepreventie, chemische industrie, kraanwater; het is onmisbare laboratoriumapparatuur voor de wetenschappelijke research van planten, biologie, micro-organismen, genetica, virussen, milieubescherming, geneeskunde, onderwijs en productieafdelingen voor precisietraining en voorbereiding.

### Stappen voor gebruik

- Steek de stekker in en zet de schakelaar aan

- Plaats de container op de tray

- De linkerknop past de tijd aan en de rechterknop past de RPM aan

- Tik op de linker- of rechterknop, beide kunnen starten/pauseren

### Instrumentgebruikomgeving

- Alleen voor binnengebruik

- Hoogte: ≤2000m

- Het werktemperatuurbereik van het instrument is +5℃~+40℃

- Het toepasselijke temperatuurbereik van het instrument is ≤80%

- Er zijn geen trillingen en luchtstromen die de prestaties beïnvloeden

- Er mag geen geleidende stof, explosief gas of corrosief gas in de omgevingslucht zijn

- Houd een veilige afstand van 10 cm voor en achter het instrument tijdens het gebruik

### Veiligheidsmaatregelen

- Het is strikt verboden om de stroomconnector in- en uit te steken en de stroomknop om te schakelen wanneer de handen nat zijn van vloeistof!

- Het is strikt verboden om de stroomstekker uit te trekken wanneer het instrument onder stroom staat!

- Het is strikt verboden om het instrument te onderhouden en schoon te maken wanneer het aan staat!

- Het is strikt verboden om het instrument te installeren op een ongelijk, schommelend en trillend werkoppervlak!

Leveringslijst

• Digitale Display Orbitale Schudder

• Netkabel

• Gebruikershandleiding