# LabField

069000 Vakuumpumpe, Olje-fri

Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield vakuumpumpe benytter internasjonale avanserte designkonsepter og produksjonsteknologi. Med glatt og vakkert utseende, kompakt og solid struktur, høy allsidighet, enkel betjening, etc. Et sjeldent instrument for vitenskapelige forskningsforsøk. Denne vakuumpumpen brukes hovedsakelig til vakuumfiltrering, løsningsmiddelfiltrering, vakuumdestillasjon, vakuumtørking, solidfaseutvinning, brukt til komprimering og konvertering av gass.

II: Produktoversikt

Ill: Produktintroduksjon

Luftventil

Kraftig sugekopp

Bryter

Vakuummåler

Strømtilførsel

Hastighetskontrollknapp

Drei knappen for å sette RPM

Bryter

Trykk på bryteren for å starte/pause

Tidsinnstillingsknapp

Drei knappen for å sette tiden

Bryter

Trykk på bryteren for å starte/pause

Hastighetskontrollknapp

Drei knappen for å sette RPM

Bryter

Trykk på bryteren for å starte/pause

Nødstoppknapp

Rotor

Bryter

Betjeningspaneler

Nødstoppbryter

IV: Produktdata

| Type | Negativt trykk |
| --- | --- |
| Justerbar pumpingshastighet | NO |
| Pumpingshastighet (L/min) | 10 |
| Ultimativt vakuum / negativt trykk (Mpa) | 0,075 |
| Støy (db) | <40 |
| Motoreffekt (W) | 20 |
| Ventilmembran | Importert gummi |
| Overbelastningsbeskyttelse | JA |
| Overtemperaturbeskyttelse | JA |
| Kortslutningsbeskyttelse | JA |
| Dimensjoner (mm) | 192* 100* 135 |
| Vekt (kg) | 1,58 |

V: Korrekt bruk

### Bruksområde

- Den brukes hovedsakelig til vakuumfiltrering, løsningsmiddelfiltrering, vakuumdestillasjon, vakuumtørking, solidfaseutvinning, og kan også brukes sammen med en rotasjonsevaporator for å komprimere og konvertere gasser.

### Bruk

- Det brukes mye som et eksperimentelt verktøy ved høyere utdanningsinstitusjoner, miljøvern, helsevern, sykdomsforebygging, kjemisk industri, tappevann og medisinsk behandling.

### Brukssteg

- Sett i stikkontakten og slå på strømbryteren

### Instrumentbruksmiljø

- Innendørs bruk

- Høyde: ≤2000m

- Arbeidstemperaturområdet for instrumentet er +5℃~+40℃

- Det anvendelige temperaturintervallet for instrumentet er ≤80%

- Det er ingen vibrasjon eller luftstrøm som påvirker ytelsen i nærheten

- Hold en sikkerhetsavstand på 10 cm foran og bak instrumentet når det er i drift

### Sikkerhetsforskrifter

- Det er strengt forbudt å trekke ut og sette i strømtilkoblingen og betjene strømbryteren når hendene er våte med væske!

- Det er strengt forbudt å trekke ut strømpluggen når instrumentet er på!

- Det er strengt forbudt å vedlikeholde og rengjøre instrumentet når det er påslått!

- Det er strengt forbudt å installere instrumentet på en ujevn, svaiende og vibrerende arbeidsflate!

Leveringsliste

• Vakuumpumpe

• Vakuumrør

• Filtreringsmembran

• Strømkabel

• Bruksanvisning