# LabField

069000 Vakuumpump, oljefri

Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield vakuumpump använder internationella avancerade designkoncept och tillverkningsteknik. Slätt och vackert utseende, kompakt och fast struktur, hög mångsidighet, enkel hantering och andra fördelar. Ett sällsynt instrument för vetenskapliga forskningsförsök. Denna vakuumpump används huvudsakligen för vakuumfiltrering, lösningsmedelsfiltrering, vakuumdestillation, vakuumtorkning av fastfasextraktion, används för kompression och konvertering av gaser.

II: Produktöversikt

Ill: Produktintroduktion

Luftventil

Kraftfull sugare

Strömbrytare

Vakuummätare

Strömingång

Hastighetsreglageknapp

Vrid på ratten för att ställa in RPM

Strömbrytare

Tryck på knappen för att starta/pausa

Tidsinställningsratt

Vrid på ratten för att ställa in tiden

Strömbrytare

Tryck på knappen för att starta/pausa

Hastighetsreglageknapp

Vrid på ratten för att ställa in RPM

Strömbrytare

Tryck på knappen för att starta/pausa

Nödstoppknapp

Rotor

Strömbrytare

Operativa paneler

Nödstoppknapp

IV: Produktdata

| Typ | Negativt tryck |
| --- | --- |
| Justérbar pumpningshastighet | NEJ |
| Pumpningshastighet (L/min) | 10 |
| Ultimativt vakuum / negativt tryck (Mpa) | 0,075 |
| Ljudnivå (db) | <40 |
| Motoreffekt (W) | 20 |
| Ventilmembran | Importerad gummi |
| Överlastsskydd | JA |
| Övertemperaturskydd | JA |
| Kortslutningsskydd | JA |
| Dimensioner (mm) | 192* 100* 135 |
| Vikt (kg) | 1,58 |

V: Korrekt användning

### Tillämpning

- Det används huvudsakligen för vakuumfiltrering, lösningsmedelsfiltrering, vakuumdestillation, vakuumtorkning av fastfasextraktion, och kan också användas tillsammans med en roterande avdunstare för att komprimera och omvandla gaser.

### Användning

- Det används allmänt som ett experimentellt verktyg vid högre läroanstalter, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten och medicinsk behandling.

### Steg för användning

- Sätt i kontakten och slå på strömbrytaren

### Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk

- Höjd: ≤2000 m

- Instrumentets arbets temperaturintervall är +5℃~+40℃

- Den tillämpliga temperaturintervallet för instrumentet är ≤80%

- Det finns ingen vibration och luftflöde som påverkar prestanda i omgivningen

- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm framför och bakom instrumentet när det är i drift

### Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla ur och koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är blöta av vätska!

- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!

- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och vibrerande arbetsyta!

## Leveranslista

• Vakuumpump

• Vakuumrör

• Filtermembran

•  Strömkabel

• Instruktionsmanual