## Display
| 47 | / 10 s
| 0 | / 0,0 s
Single | / 0 s
Voltage: 502 V
New voltage:
502
Select Time:
10
Do not edit below this line
0
1
10
60
100
300
Start
Stop
Repeat
Single
Set
Voltage
Set
Time

## Hjælp - Brug
Hjælp til brug af Datastreamer med 513620 Geiger-Müller Counter
1 - Tillad brug af makroer
Dette regneark bruger makroer til at styre geigertælleren.
Du får muligvis en eller flere advarsler, når du åbner regnearket.
Vælg at aktivere makroer.
2 - Åbn værktøjsbjælken Datastreamer
Hvis ikke du har denne mulighed, så gå
venligst til siden "Hjælp - Installation".
3 - Forbind
Vent lidt med at tilslutte noget endnu!
a) Klik på knappen "Opret forbindelse til en enhed".
Studér listen med tilgængelige porte - bemærk numrene (COMx).
Klik et andet sted for at lukke listen igen.
b) Forbind nu kablet (Kommunikationsadapter 513610) mellem
GM-tælleren og en USB-port på PC'en.
c) Klik igen på knappen "Opret forbindelse til en enhed".
Vælg den forbindelse, som er dukket op siden punkt a).
4 - Start kommunikationen
Tryk på knappen "Start data".
(Geigertælleren skal også være tændt…)
5 - Gå til siden "Display"
Du er nu klar til at bruge geigertælleren.
Hvis du har behov for yderligere hjælp,
fortsætter vejledningen nedenfor.
6 - osv, osv,

## Hjælp - Installation
Hjælp til installation og anvendelse af Datastreamer for Excel
Datastreamer kan p.t. kun bruges i Microsoft Excel 365
Datastreamer henter data fra en "COM-port" ind i regnearket.
COM-porten oprettes, når du sætter kommunikationsadapteren
(512565) i en USB-indgang på computeren.
1 - Tillad makroer (hver gang)
Af sikkerhedshensyn tillades makroer ikke som standard i Excel.
Mødes du af den viste (eller tilsvarende) advarsel, når du
åbner regnearket, skal du klikke på Aktivér indhold.
Makroer er nødvendige for anvendelsen.
2 - Installation af Datastreamer (kun første gang)
NB: Hvis værktøjslinjen har et faneblad Datastreamer,
er denne udvidelse allerede installeret.
Fortsæt da med punkt 3 nedenfor.
Gå til fanebladet Filer i værktøjslinjen.
Find punktet Indstillinger i spalten til venstre.
Markér punktet Tilføjelsesprogrammer.
Under Administrer vælges COM-tilføjelsesprogrammer.
Klik Udfør.
Nyt vindue:
Sæt hak ud for Microsoft Data Streamer for Excel.
Klik OK.
Nu er Datastreamer klar til brug, men er endnu ikke
aktiveret i dette regneark. Det sker automatisk, når
du forbinder til en COM-port.
Ved aktiveringen oprettes tre nye ark:
Du bør normalt ikke redigere disse tre ark!
3 - Forbind til en COM-port (hver gang)
Vent med at tilslutte kommunikationsadapteren.
Klik først på Datastreamer-fanen i værktøjsbjælken.
Klik Opret forbindelse til en enhed.
Kig på listen. Den er måske tom - ellers noteres COM-numrene.
Når adapteren tilsluttes, vil den være være ny på denne liste.
Luk listen igen. (Tryk [Esc] eller klik et tilfældigt sted.)
Sæt kommunikationsadapterteren i en USB-indgang.
Vent lidt.
Klik igen Opret forbindelse til en enhed.
Vælg den ny-opdykkede COM-port.
Til slut klikkes Start Data.
4 - Klargør regnearket (hver gang)
Gå til arket Display, og klik på knappen Test opsætning.
Når alle tre status-felter til venstre for knappen siger OK,
er alt klar til fjernstyring fra Excel.
5 - Brug
På en storskærm kan man med fordel bruge Excel's
zoom-funktion (nederste højre hjørne), så display og
knapper tydeligt kan ses.
Knapperne virker som en spejling af knapperne på forpladen,
og kan bruges til valg af funktioner mv.
Der er visse funktioner af knapperne, som ikke er aktive;
f.eks. vil en Start / Stop -tidtagning via knapperne blive alt for
upræcis på grund af forsinkelser i COM-porten.
Status- og fejlmeddelelser
Linjerne herunder må ikke ændres. De anvendes internt i systemet.
Tekst: | OK
Forklaring: | Vises, når en test endte med succes
Tekst: | Deaktiveret
Forklaring: | Vises, hvis regnearket åbnes uden at makroer er aktive
Tekst: | Ikke aktiv
Forklaring: | Vises, hvis Microsoft Datastreamer for Excel ikke er installeret og aktivt i regnearket
Tekst: | Ej forbundet
Forklaring: | Vises, hvis Datastreamer ikke modtager "fornuftige" data

## Data ind
Indkommende data (fra kilde) | [9 empty] | update
Dataene fra den aktuelle datakilde vises nedenfor, som den er modtaget. Undlad at redigere, omdøbe eller slette denne regnearkside!
Aktuelle data
Klokkeslæt | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 | CH10
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
Datahistorik
Klokkeslæt | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 | CH10
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502
44113.5188 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 502

## Data ud
Udgående data (til enhed) | [9 empty] | update
Data, der er indtastet i kanalerne nedenfor, bliver sendt til den aktuelt tilsluttede enhed som en kommasepareret streng. Undlad at redigere, omdøbe eller slette denne regnearkside!
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 | CH10
O0

## Indstillinger
Indstillinger for projektmappe |  | update | update
Nedenstående indstillinger påvirker, hvordan data indlæses i den aktuelle projektmappe fra datakilder. Ryd indholdet fra et felt for at vende tilbage til standardindstillingen.
Datainterval (ms) | 150
Datarækker | 15
Datakanaler | 10
Dataretning | Nyeste sidst
ADVARSEL! Skift af indstillingerne kan resultere i tab af indhold og/eller brugerdefineret formatering i regnearkene Indkommende data og Udgående data. Gem altid, før du skifter værdier.